**JAKOŚĆ WODY**

**Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji   
 sp. z o.o. w Mysłowicach o jakości wody wodociągowej w 2018 roku.**

*Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.*

Tabela 1. Parametry jakości wody w zakresie monitoringu kontrolnego w styczniu 2018 roku.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zestawienie wyników badań wody do spożycia - styczeń 2018** | | | | | | | |
| **data poboru prób:** | | | | **08.01.2018** | **08.01.2018** | **08.01.2018** | **08.01.2018** |
| **Lp.** | **Monitoring kontrolny (P-1)** | **Jednostka** | **Najwyższe dopuszczalne stężenie** | **Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Wielka Skotnica 2** | **Przedszkole Niepubliczne Motylek, ul. Towarowa 1** | **Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Kosztowska 46** | **Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Długa 92** |
| **Parametry fizyczne i organoleptyczne** | | | | | | |
| 1 | Temperatura | st C |  | 13 | 12,1 | 12,2 | 12,9 |
| 2 | Barwa | mg/l Pt | **akceptowalny** | akceptowalna | akceptowalna | akceptowalna | akceptowalna |
| 3 | Mętność | NTU | **1** | 2,4\* | <0,2 | 0,36 | 0,22 |
| 4 | pH | – | **6,5 – 9,5 2)** | 7,4 | 7,3 | 7,7 | 7,6 |
| 5 | Przewodność | µS/cm | **2500 3)** | 205 | 200 | 252 | 364 |
| 6 | Zapach | – | **akceptowalny 1)** | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny |
| 7 | Smak | – | **akceptowalny 1)** | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny |
| **Parametry chemiczne** | | | | | | | |
| 8 | Amonowy jon | mg/l | **0,5** | <0,26 | <0,26 | <0,26 | <0,26 |
| 9 | Chlor wolny | mg/l | **0,3 6)** | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |
| 10 | Aluminium | µgAl/l | **200** | <10 | <10 | <10 | <10 |
| 11 | Mangan | µgMn/l | **50** | 7,1 | 1,7 | 2,8 | 6,6 |
| 12 | Żelazo | µgFe/l | **200** | 441\* | 24 | 34 | 40 |
| **Parametry mikrobiologiczne** | | | | | | | |
|  |  | **Najwyższa dopuszczalna wartość parametru w próbce wody pobranej** | |  |  |  |  |
|  | **Objętość próbki [ml]** | **Liczba mikroorganizmów [jtk]** |  |  |  |  |
| 13 | Escherichia coli | 100 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Enterokoki | 100 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Bakterie grupy coli | 100 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) | 100 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| \*uwagi: re kontrola w dniu 19.01.2018 r. żelazo - 128 μg/l, mętność - 0,42 | | | | |  |  |  |
| Opracowała: Specjalista ds. Ochrony Środowiska Joanna Kozłowska | | | | | | | |

Tabela 2. Parametry jakości wody w zakresie monitoringu kontrolnego w lutym 2018 roku.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zestawienie wyników badań wody do spożycia - luty 2018** | | | | | | |
| **data poboru prób:** | | | | **08.02.2018** | **08.02.2018** | **08.02.2018** |
| **Lp.** | **Parametry grupy A** | **Jednostka** | **Najwyższe dopuszczalne stężenie** | **Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Hlonda 14** | **Zakład Eksploatacji Sieci MPWIK ul. Sułkowskiego 3a** | **Przedszkole nr 17, ul. PCK 209B** |
| **Parametry fizyczne i organoleptyczne** | | | | | |
| 1 | Barwa | mg/l Pt | **akceptowalna 5)** | akceptowalna | akceptowalna | akceptowalna |
| 2 | Mętność | NTU | **17)** | 0,49 | 0,49 | 0,68 |
| 3 | pH | pH/⁰C | **6,5 – 9,5 6) i 9)** | 7,3 | 7,2 | 7,3 |
| 4 | Przewodność | µS/cm | **2500 6) i 10)** | 240 | 500 | 240 |
| 5 | Zapach | TON1) | **akceptowalny** | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny |
| 6 | Smak | TFN2) | **akceptowalny** | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny |
| **Parametry chemiczne** | | | | | | |
| 7 | Chlor wolny | mg/l | **0,3 12) i 13)** | 0,2 | 0,1 | 0,13 |
| 8 | Aluminium | µgAl/l | **200** | <50 | <50 | <50 |
| 9 | Żelazo | µgFe/l | **200** | 187 | 95 | 183 |
| **Parametry mikrobiologiczne** | | | | | | |
|  |  | **Najwyższa dopuszczalna wartość parametru w próbce wody pobranej** | |  |  |  |
| **Objętość próbki [ml]** | **Liczba mikroorganizmów [jtk]** |
| 10 | Escherichia coli | 100 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Enterokoki | 100 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bakterie grupy coli | 100 | **0 1)** | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ogólna liczba mikroorganizmów 22±2⁰C po 72 h | 100 | **100**  (*w wodzie wprow. do*  *sieci wodociągowej*)  **200**  (*w kranie konsumenta*) | 10 | 18 | 2 |
| Opracowała: Specjalista ds. Ochrony Środowiska Joanna Kozłowska | | | | | | |

Tabela 3. Parametry jakości wody w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego   
 w marcu 2018 roku.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zestawienie wyników badań wody do spożycia - marzec 2018** | | | | | | | | |
| **data poboru próbek: 06.03.2018** | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Parametry grupy A** | **Parametry grupy B** | **Jednostka** | **Najwyższe dopuszczalne stężenie** | **Studnia Mys 49, ul. Wiosny Ludów** | **Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr.1 ul. Gen. Ziętka 116** | **Przedszkole Nr 10 ul. Niepodległości 44** | **Żłobek Miejski ul. Reymonta 11** |
| **Parametry fizyczne i organoleptyczne** | | | | | | | |
| 1 | Barwa | Barwa | mg/l Pt | **akceptowalna 5)** | akceptowalna | akceptowalna | akceptowalna | akceptowalna |
| 2 | Mętność | Mętność | NTU | **17)** | 0,62 | 0,39 | 0,45 | 0,57 |
| 3 | pH | pH | pH/⁰C | **6,5 – 9,5 6) i 9)** | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| 4 | Przewodność | Przewodność | µS/cm | **2500 6) i 10)** | 220 | 240 | 240 | 250 |
| 5 | Zapach | Zapach | TON1) | **akceptowalny** | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny |
| 6 | Smak | Smak | TFN2) | **akceptowalny** | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny |
| **Parametry chemiczne** | | | | | | | | |
| 7 | Chlor wolny | Chlor wolny | mg/l | **0,3 12) i 13)** | 0,03 | 0,12 | 0,15 | 0,12 |
| 8 | Glin (Aluminium) | Glin (Aluminium) | µgAl/l | **200** | <50 | <50 | <50 | <50 |
| 9 | Żelazo | Żelazo | µgFe/l | **200** | 91 | 22 | 14 | 17 |
| **Parametry mikrobiologiczne** | | | | | | | | |
|  |  |  | **Najwyższa dopuszczalna wartość parametru w próbce wody pobranej4)** | | **Studnia Mys 49, ul. Wiosny Ludów** | **Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr.1 ul. Gen. Ziętka 116** | **Przedszkole Nr 10 ul. Niepodległości 44** | **Żłobek Miejski ul. Reymonta 11** |
|  | **Objętość próbki [ml]** | **Liczba mikroorganizmów [jtk]** |
| 10 | Escherichia coli | Escherichia coli | 100 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Enterokoki | Enterokoki | 100 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bakterie grupy coli | Bakterie grupy coli | 100 | **0 1)** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ogólna liczba mikroorganizmów 22±2⁰C po 72 h | Ogólna liczba mikroorganizmów 22±2⁰C po 72 h | 100 | **100 (w wodzie wprow.do sieci wod.) 200 (w kranie konsumenta)** | 7 | nie wykryto | 28 | 2 |
| 14 |  | Clostridium perfringes (łącznie ze sporami) | 100 | **03)** |  |  |  | 0 |
| 15 |  | Azotyny | mg/l | **0,514)** |  |  |  | <0,03 |
| 16 |  | Jon amonu | mg/l | **0,5** |  |  |  | <0,06 |
| 17 |  | Antymon | µg/l | **5** |  |  |  | <1,0 |
| 18 |  | Arsen | µg/l | **10** |  |  |  | <1 |
| 19 |  | Azotany | mg/l | **5014)** |  |  |  | 2,7 |
| 20 |  | Benzen | µg/l | **1** |  |  |  | <0,25 |
| 21 |  | Benzo(a)piren | µg/l | **0,01** |  |  |  | <0,0020 |
| 22 |  | Bor | mg/l | **1** |  |  |  | 0,210 |
| 23 |  | Bromiany | µg/l | **1015)** |  |  |  | <2,0 |
| 24 |  | Chrom | µg/l | **50** |  |  |  | <5,00 |
| 25 |  | Cyjanki | µg/l | **50** |  |  |  | <5 |
| 26 |  | 1,2-dichloroetan | µg/l | **3** |  |  |  | <0,5 |
| 27 |  | Fluorki | mg/l | **1,5** |  |  |  | <0,10 |
| 28 |  | Kadm | µg/l | **5** |  |  |  | <0,20 |
| 29 |  | Miedź | mg/l | **216)17)** |  |  |  | <0,0050 |
| 30 |  | Nikiel | µg/l | **2016)** |  |  |  | <5 |
| 31 |  | Ołów | µg/l | **1016)** |  |  |  | <2,0 |
| 32 |  | Pestycydy | µg/l | **0,118) 19)** |  |  |  | <0,010 |
| 33 |  | Σ Pestycydów | µg/l | **0,518) 20)** |  |  |  | <0,010 |
| 34 |  | Rtęć | µg/l | **1,0** |  |  |  | 0,3 |
| 35 |  | Selen | µg/l | **10** |  |  |  | <5 |
| 36 |  | Σ Trichloroetanu i tetrachloroetanu | µg/l | **10** |  |  |  | <0,5 |
| 37 |  | Σ Wielopierścieniowych weglowodorów aromatycznych | µg/l | **0,121)** |  |  |  | <0,0020 |
| 38 |  | Σ THM | µg/l | **10015) 22)** |  |  |  | 0,0041 |
| 39 |  | Chlorki | mg/l | **250 6)** |  |  |  | 20 |
| 40 |  | Mangan | µg/l | **50** |  |  |  | <5,0 |
| 41 |  | OWO | ‒ | **bez nieprawidłowych zmian8)** |  |  |  | 2,2 |
| 42 |  | Siarczany | mg/l | **2506)** |  |  |  | 52 |
| 43 |  | Sód | mg/l | **200** |  |  |  | 12,1 |
| 44 |  | Utlenialność z KMnO4 | mg/l O2 | **511)** |  |  |  | 2,6 |
| 45 |  | Bromodichlorometan | mg/l | **0,01512)** |  |  |  | 0,0012 |
| 46 |  | Chloraminy | mg/l | **0,512)** |  |  |  | <0,03 |
| 47 |  | Trichlorometan (chloroform) 12) | mg/l | **0,03** |  |  |  | 0,0029 |
| 48 |  | Magnez | mg/l | **7-12523)** |  |  |  | <5,0 |
| 49 |  | Twardość | mg/l | **60-50024)** |  |  |  | 113 |

Opracowała: Specjalista ds. Ochrony Środowiska Joanna Kozłowska

Tabela 3. Parametry jakości wody w zakresie monitoringu kontrolnego w kwietniu 2018 roku.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zestawienie wyników badań wody do spożycia - kwiecień 2018** | | | | | | |
| **data poboru prób:** | | | | **05.04.2018** | **05.04.2018** | **05.04.2018** |
| **Lp.** | **Parametry grupy A** | **Jednostka** | **Najwyższe dopuszczalne stężenie** | **Sklep spożywczy ul. Murckowska 149,** | **ul. Wielka Skotnica 84a, Szkoła Podstawowa nr 4** | **Studnia MYS 9 ul. Wrzosowa** |
| **Parametry fizyczne i organoleptyczne** | | | | | |
| 1 | Barwa | mg/l Pt | **akceptowalna 5)** | akceptowalna | akceptowalna | akceptowalna |
| 2 | Mętność | NTU | **17)** | 0,41 | 0,66 | 0,51 |
| 3 | pH | pH/⁰C | **6,5 – 9,5 6) i 9)** | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| 4 | Przewodność | µS/cm | **2500 6) i 10)** | 240 | 240 | 260 |
| 5 | Zapach | TON1) | **akceptowalny** | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny |
| 6 | Smak | TFN2) | **akceptowalny** | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny |
| **Parametry chemiczne** | | | | | | |
| 7 | Chlor wolny | mg/l | **0,3 12) i 13)** | 0,33\* | 0,06 | 0,19 |
| 8 | Aluminium | µgAl/l | **200** | <50 | <50 | <50 |
| 9 | Żelazo | µgFe/l | **200** | 13 | 54 | <10 |
| **Parametry mikrobiologiczne** | | | | | | |
|  |  | **Najwyższa dopuszczalna wartość parametru w próbce wody pobranej** | |  |  |  |
| **Objętość próbki [ml]** | **Liczba mikroorganizmów [jtk]** |
| 10 | Escherichia coli | 100 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Enterokoki | 100 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bakterie grupy coli | 100 | **0 1)** | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ogólna liczba mikroorganizmów 22±2⁰C po 72 h | 100 | **Objaśnienia 2)** | 5 | 0 | 6 |
| Uwagi:\* rekontrola w dniu 12.04.2018, chlor wolny 0,3 | | | | | | |
| Opracowała: Specjalista ds. Ochrony Środowiska Joanna Kozłowska | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 3. Parametry jakości wody w zakresie monitoringu kontrolnego w maju 2018 roku.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zestawienie wyników badań wody do spożycia - maj 2018** | | | | | | |
| **data poboru prób: 09.05.2015** | | | | **miejsce poboru:** | | |
| **Lp.** | **Parametry grupy A** | **Jednostka** | **Najwyższe dopuszczalne stężenie** | **Przedszkole nr 13, ul. Armii Krajowej 19** | **Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1, ul. Gen. J. Ziętka 116** | **Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2, ul. Wybickiego 79** |
| **Parametry fizyczne i organoleptyczne** | | | | | |
| 1 | Barwa | mg/l Pt | **akceptowalna 5)** | akceptowalna | akceptowalna | akceptowalna |
| 2 | Mętność | NTU | **17)** | 0,55 | 0,78 | 0,58 |
| 3 | pH | pH/⁰C | **6,5 – 9,5 6) i 9)** | 7,1 | 7,3 | 6,6 |
| 4 | Przewodność | µS/cm | **2500 6) i 10)** | 260 | 260 | 260 |
| 5 | Zapach | TON1) | **akceptowalny** | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny |
| 6 | Smak |  | **akceptowalny** | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny |
| **Parametry chemiczne** | | | | | | |
| 7 | Chlor wolny | mg/l | **0,3 12) i 13)** | 0,14 | 0,2 | 0,26 |
| 8 | Aluminium | µgAl/l | **200** | <50 | <50 | <50 |
| 9 | Żelazo | µgFe/l | **200** | 37 | 54 | 30 |
| **Parametry mikrobiologiczne** | | | | | | |
|  |  | **Najwyższa dopuszczalna wartość parametru w próbce wody pobranej** | |  |  |  |
| **Objętość próbki [ml]** | **Liczba mikroorganizmów [jtk]** |
| 10 | Escherichia coli | 100 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Enterokoki | 100 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bakterie grupy coli | 100 | **0 1)** | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ogólna liczba mikroorganizmów 22±2⁰C po 72 h | 100 | **Objaśnienia 2)** | 0 | 0 | 0 |
| Opracowała: Specjalista ds. Ochrony Środowiska Joanna Kozłowska | | | | | | |